## Daikin alim. rejets 2024
DAIKIN – 2024 – Concentration moyenne en µg/l
Nom de la substance |  |  | Eau d’alimentation (fournie par Arkema, provient de la nappe) | [11 empty] | Sortie Station Daikin | [11 empty] | Commentaires DREAL
| Code Sandre |  | Eau industrielle
|  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | *à compter du 14/09/2022, les analyses journalières sur l’eau déminéralisée se sont arrêtées et la fréquence de mesure sur l’eau industrielle est passée de journalière à hebdomadaire et le 6:2FTS est mesuré dans les rejets, conformément au dernier arrêté préfectoral.
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) | 5978 | PFHxA | Eau industrielle Janvier: 11.67; Eau industrielle Janvier: 1.45 | Utilisé depuis 2008 Traité en station de traitement depuis 2017 Bilan jan 2024 : 551 kg en entrée station, 4,89g rejetés
Acide perfluorooctanoïque (PFOA) | 5347 | PFOA | Eau industrielle Janvier: 0.46; Eau industrielle Janvier: 0.01 | Utilisé entre 2004 et 2008 Vient de la nappe, probablement traité dans la station Non significatif : rejet mensuel <0,03 g
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) | 6561 | PFOS | Eau industrielle Janvier: 0.04; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS) | 6830 | PFHxS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 5980 | PFBA | Eau industrielle Janvier: 0.005; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) | 5979 | PFPeA | Eau industrielle Janvier: 0.03; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) | 5977 | PFHpA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorononanoïque (PFNA) | 6508 | PFNA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorodécanoïque (PFDA) | 6509 | PFDA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) | 6510 | PFUnDA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) | 6507 | PFDoDA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) | 6549 | PFTrDA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) | 6025 | PFBS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS) | 8738 | PFPeS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS) | 6542 | PFHpS | Eau industrielle Janvier: 0.013; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS) | 6550 | PFDS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS) | 8741 | PFDoaS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | 8739 | PFNS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS) | 8742 | PFTDaS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS) | 8740 | PFUDaS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | 6548 | PFOSA | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
6:2 FTS |  | 6:2 FTS | Eau industrielle Janvier: 0.01; Eau industrielle Janvier: 0.01
10:2 FTS |  | 10 : 2 FTS
6:2 FTCA |  | 6:2 FTCA
6:2 FTOH |  | 6:2 FTOH
émulsifiant actuel
composés historiques

## Arkema alimentation 2024
ARKEMA | Eau d’alimentation
Nom de la substance | Eau déminéralisée (Process) | [11 empty] | Eau brute (nappe)
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Dec.
| µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
6:2 FTS | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.022; Eau brute (nappe) Janvier: 1.262
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 1.48
Acide perfluorooctanoïque (PFOA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.812
Acide perfluorononanoïque (PFNA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.175
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.187
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.118
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.015
Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.098
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.032
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.015
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.015
Acide perfluorodécanoïque (PFDA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.046
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.005; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
10:2 FTS | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.01; Eau brute (nappe) Janvier: 0.005
6:2 FTCA | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.01; Eau brute (nappe) Janvier: 0.013
6:2 FTOH | Eau déminéralisée (Process) Janvier: 0.1; Eau brute (nappe) Janvier: 0.1
émulsifiant actuel
composés dégradation
composés historiques
Note on H3: 1 mesure le 4/07
Note on T3: 1 mesure hebdo
Note on W3: Absence de prélèvements nappe - arrêt

## Arkema rejets 2024
ARKEMA | Rejet Rhône R1 (fosse de relevage) | [23 empty] | Rejet canal R2 (STEA)
Nom de la substance | Janvier |  | Février |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet |  | Aout |  | Sept. |  | Oct. |  | Nov. |  | Déc. |  | Janvier |  | Février |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet |  | Aout |  | Sept. |  | Oct. |  | Nov. |  | Déc.
| µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois | µg/l | g/mois
6:2 FTS | 6.11 | 3047 | [22 empty] | 93.49 | 15131
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) | 1.26 | 640 | [22 empty] | 1.421 | 220
Acide perfluorooctanoïque (PFOA) | 0.731 | 368 | [22 empty] | 0.637 | 99
Acide perfluorononanoïque (PFNA) | 0.126 | 65 | [22 empty] | 0.143 | 22
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA) | 0.193 | 96 | [22 empty] | 0.125 | 19
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) | 0.127 | 63 | [22 empty] | 0.078 | 12
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) | 0.04 | 21 | [22 empty] | 0.047 | 7
Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0.076 | 38 | [22 empty] | 0.074 | 12
Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) | 0.008 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) | 0.031 | 16 | [22 empty] | 0.021 | 3
Acide perfluorohexanesulfonate (PFHxS) | 0.011 | 5 | [22 empty] | 0.01 | 2
Acide perfluoroheptane sulfoniqe (PFHS) | 0.008 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorodécanoïque (PFDA) | 0.06 | 30 | [22 empty] | 0.035 | 5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) | 0.012 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) | 0.08 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluoropentane-1-sulfonique (PFPeS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluoro-1-décanesulfonique (PFDS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoaS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTDaS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUDaS) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
10:2 FTS | 0.005 | 3 | [22 empty] | 0.005 | 1
6:2 FTCA | 0.02 | 8 | [22 empty] | 0.021 | 3
6:2 FTOH | 0.01 | 5 | [22 empty] | 0.01 | 2
émulsifiant actuel
composés dégradation
composés historiques