

**GESTION DES ALERTES LEGIONELLES**

**(Réception d'analyses d'eau chaude sanitaire non-conformes)**

|  |  |
| --- | --- |
| Type d’établissement : Cliquez ici pour taper du texte.  Nom de l’établissement : Cliquez ici pour taper du texte. | Commune : Cliquez ici pour taper du texte. |
| Nom de l’interlocuteur : Cliquez ici pour taper du texte. | Fonction : Cliquez ici pour taper du texte. |
| Coordonnées téléphoniques : Cliquez ici pour taper du texte. | Email : Cliquez ici pour taper du texte. |

**1. Les prélèvements déjà effectués (lieu et résultats)**

**TRANSMETTRE TOUS LES BULLETINS D'ANALYSES LEGIONELLES DE LA CAMPAGNE (résultats non conformes et conformes)**

*Rappel : limite de qualité : 1 000 UFC/L Legionella pneumophila (au niveau de tous les points d'usage à risque)*

|  |  |
| --- | --- |
| Y-a-t-il plusieurs productions d’eau chaude (ou blocs sanitaires) : | Oui / Non |
| Si oui, combien : | Cliquez ici pour taper du texte. |

**2. Connaissance des installations :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schéma de réseau** | Oui / Non | **Type de production** | Ballon - échangeur  Autres : Cliquez ici pour taper du texte. |
| **Relevés de températures** | Oui / Non | **Mitigeur avant distribution** | Oui / Non |
| **Carnet sanitaire** | Oui / Non | **Type de réseau** | Bouclé ou non bouclé |
| **Mitigeurs aux points d’usage** | Oui / Non | **Nature des canalisations** |  |

**3. Traitement choc curatif : désinfection du réseau par choc thermique (montée en température) ou choc chimique**

Les installations ont-elles déjà subi un traitement choc : Oui / Non

Si oui préciser la date : Cliquez ici pour taper du texte.

Nature du traitement : Cliquez ici pour taper du texte.

**4. Les restrictions d’usages mises en place et leur date :**

Interdiction d’usage : Oui / Non

Installation de filtres anti-légionelles : Oui / Non

Autres mesures : Cliquez ici pour taper du texte.

**5. Informations complémentaires :**

Cliquez ici pour taper du texte.