GESTION DES ALERTES LEGIONELLES

(Réception d'analyses d'eau chaude sanitaire non-conformes)

| Type d’établissement : Cliquez ici pour taper du texte. Nom de l’établissement : Cliquez ici pour taper du texte. | Commune : Cliquez ici pour taper du texte. |
| --- | --- |
| Nom de l’interlocuteur : Cliquez ici pour taper du texte. | Fonction : Cliquez ici pour taper du texte. |
| Coordonnées téléphoniques : Cliquez ici pour taper du texte. | Email : Cliquez ici pour taper du texte. |

1. Les prélèvements déjà effectués (lieu et résultats)

TRANSMETTRE TOUS LES BULLETINS D'ANALYSES LEGIONELLES DE LA CAMPAGNE (résultats non conformes et conformes)

Rappel : limite de qualité : 1 000 UFC/L Legionella pneumophila (au niveau de tous les points d'usage à risque)

| Y-a-t-il plusieurs productions d’eau chaude (ou blocs sanitaires) : | ☐Oui / ☐Non |
| --- | --- |
| Si oui, combien : | Cliquez ici pour taper du texte. |

2. Connaissance des installations :

| Schéma de réseau | ☐Oui / ☐Non | Type de production | ☐Ballon - ☐échangeur ☐Autres : Cliquez ici pour taper du texte. |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevés de températures | ☐Oui / ☐Non | Mitigeur avant distribution | ☐Oui / ☐Non |
| Carnet sanitaire | ☐Oui / ☐Non | Type de réseau | ☐Bouclé ou ☐non bouclé |
| Mitigeurs aux points d’usage | ☐Oui / ☐Non | Nature des canalisations |  |

3. Traitement choc curatif : désinfection du réseau par choc thermique (montée en température) ou choc chimique

Les installations ont-elles déjà subi un traitement choc : ☐Oui / ☐Non

Si oui préciser la date : Cliquez ici pour taper du texte.

Nature du traitement : Cliquez ici pour taper du texte.

4. Les restrictions d’usages mises en place et leur date :

Interdiction d’usage : ☐Oui / ☐Non

Installation de filtres anti-légionelles : ☐Oui / ☐Non

Autres mesures : Cliquez ici pour taper du texte.

5. Informations complémentaires :

Cliquez ici pour taper du texte.