GRILLE DE CERTIFICATION EN VUE DE VERIFIER LA CONFORMITE

IMAGEUR PAR RESONANCE MAGNETIQUE

Document à remplir par l’établissement en vue de certifier la conformité de son équipement matériel lourd.

ÉTABLISSEMENT (SITE) D’IMPLANTATION :

Dénomination :

Adresse :

Téléphone : 04 ……………………Télécopie :

Courriel :

AUTORISATION :

Libellé : (arrêté n°..)

Date

Nature

Conditions particulières :

DATE DE MISE EN FONCTIONNEMENT :…………………………….. (= Date d’accusé de

réception de la déclaration du promoteur avec les  documents attestant des résultats positifs aux contrôles techniques applicables valant date de début de l’autorisation (article R 6122-37 CSP)

DATE DE LA CERTIFICATION :

CERTIFICATION RÉALISÉE PAR :

EN PRÉSENCE DE :

I – RÉFÉRENCES

Dossier  de demande enregistré …… à …………..

Réglementation générale :

- Article 2 de la Constitution

- Conformités :Art. L. 6122-4, R. 6122-37, D. 6122-38 du CSP (Décrets n° 2010-437 et 2010-440 du 30 avril 2010).

Réglementation spécifique concernant l'Equipement :

Maintenance (Code de la Santé Publique : art L.5212-1, R.5212-25 à 35, Arrêté du 3 mars 2003)

# II - SITUATION ADMINISTRATIVE

TITULAIRE DE L'AUTORISATION :

Si Personne physique : Nom :

Si personne morale :

- Dénomination publique « commerciale »:

- Statut  (SA, Association, Établissement public de santé) :

- Représentée par :

Adresse :

Tél : 04

N° FINESS :

Entité juridique :

Site d'implantation :

HISTORIQUE DES AUTORISATIONS :

Il s’agit d’une première demande :	oui		non

Il s’agit d’un renouvellement :

- Sans changement d’appareil : 	oui		non

- Avec changement : 	oui		non

Références de l’appareil remplacé :

- Marque :

- Type :

- Date de l’autorisation

- Devenir de l’appareil

Pour mémoire le cas échéant : autres appareils installés sur le même site (Modèle, date)

AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES / CONTROLES TECHNIQUES :

Règlement de sécurité du 25 juin 1980 pour les Établissements Recevant du Public (ERP)

Certificat de conformité (ERP 5° catégorie ou assimilé)

Ou

Procès verbal de la commission de sécurité. (ERP type U si hospitalisation associée)

Ou

Sans objet

Sécurité électrique (Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972)

Attestation de conformité ou rapport de contrôle.

# LOCAUX - MATÉRIEL

ÉQUIPEMENT(s)MATÉRIEL FAISANT L’OBJET DE LA CONFORMITÉ :

| Appareil | Marque | Modèle | N° Série | N° pour l’établisse- -ment | Teslas | Date Installation | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Procès verbal de réception en français en date du :

R.5211-12 du CSP : Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France 	est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 	R.5211-17.

Notice d’utilisation en français1.

Caractéristiques essentielles de l’appareil visité :

Tunnel : 	Ouvert 	Fermé 	Diamètre

Poids maximum supporté :

Autres :

Équipements annexes :

Antennes spécifiques		 Logiciels, notamment spécifiques (cardiologie, etc.) :

Consoles d'acquisition secondaire :

Imprimante(s) :

Graveurs: 	CD 	DVD

Autres :

Sécurité :  une procédure d'arrêt en urgence du champ magnétique (quench) a été définie

L’appareil est sous garantie pendant 	 an, puis la maintenance est assurée par

En cas de panne de la machine, la maintenance intervient en	heures.

LOCAUX :

Les plans de l'installation ont été vus par les inspecteurs.

Accès :	 Parking,  transports en commun.

Au sein de l’établissement, l'appareil est situé	………

Accès (en cas d’implantation au sein d’un établissement)

Depuis l’intérieur………………….

Depuis l’extérieur…………………

Les locaux sont :

Propriété du gestionnaire ou

Loués 	  Le bail a été vu

Superficies :

Ensemble du service : environ 	.m².

Équipement lui-même : salle d'environ	m².

Le service est organisé de la façon suivante :

Un accueil secrétariat,

Une salle d’attente assis,

Une salle d’attente brancards :

Dont la surveillance est assurée (vision directe ou vidéo),

Équipée d'une alimentation en gaz médicaux vérifiés le cas échéant par le pharmacien le

Des déshabilloirs : nombre 	 Accès sécurisé

Les consignes médicales et de déshabillage pour l’IRM (Images français et autres 	langues) sont affichés.

Une salle de détente pour les personnels.

Un vestiaire.

Toilettes

Accessibilité handicapés.

Toilettes

Un déshabilloir adapté pour personnes à mobilité réduite.

Place de parking dédiée

La signalétique est en en place.

Remarques

MATERIELS HORS IMAGERIE

Sont disponibles des appareils amagnétiques :

Un moniteur

Un respirateur,

Un brancard

Matériel pour le ménage,

# III 	PERSONNEL

## ORGANISATION DU SERVICE (UF, pôle…) :

Établissement public :

Organisation générale :  Pôle  unité fonctionnelle ou  Autre ………

Coordinateur ou chef de pôle ou d’UF :

Cadre de santé :

Établissement privé (Établissement de Santé Privé  d’Intérêt Collectif ou non)

Le cas échéant : l’organisation du service a fait l’objet d’un document qui spécifie les horaires de fonctionnement des différents sites et les postes de travail.

## PERSONNEL MEDICAL :

La liste des personnels (modèle ci-dessous) a été communiquée :

| NOM patronymique - Prénom | NOM d’usage | RPPS | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |

Planning vu

Soit au total 	n = 	; ETP (public) =

Remarque :

AUXILIAIRES (personnel non médical) :

La liste des personnels (modèle ci-dessous) a été communiquée :

| NOM patronymique - Prénom | NOM d’usage | ETP | N° ADELI / RPPS | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Planning vu

Soit au total :

Surveillant	n = 	; ETP =

Manipulateurs : 	n = 	; ETP =

Temps de présence

Matin :	n = 	; horaires

Après-midi 	n = 	; horaires

En "journée" 	n = 	; horaires

En "soirée" 	n = 	; horaires

Les manipulateurs sont  polyvalents ou  travaillent exclusivement sur la machine visitée :

Remarques

CSP Article L.4351-1 Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art

Sur prescription médicale (document écrit ou médecin présent).

Médecin présent

Pouvant faire référence à des  Protocoles préalablement établis,  datés et 
 signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur (CSP Article R.4351-4).

AUTRES PERSONNELS :

Secrétaires :	n = 	; ETP =

Planning :

Entretien des locaux

Effectué par

Personnel du promoteur

Sous traitant (société ……………………..)

CONTINUITE DES SOINS :

Manipulateurs : 	 Garde 	 Astreinte 	 Néant

Compétence IRM :

Médecins	 Garde	  Astreinte 	 Néant

Compétence IRM

Remplacements durant les congés annuels et absences occasionnelles, avec du personnel compétent IRM :

Lien avec un (des) service(s) d’urgence :

En journée, les examens urgents sont gérés :

Plages réservées aux urgences,

Décalage des rendez vous,

Autre

Hors heures ouvrables :

Nature des pathologies pour les examens urgents :

FORMATION :

Médecins :

Formation continue

À l’IRM en général

À cet appareil en particulier

Autre

Auxiliaires (manipulateurs) :

Formation continue

À l’IRM en général

À cet appareil en particulier

Autre

Personnel d’entretien (notamment intérimaires)

VACCINATIONS / APTITUDE / MEDECINE DU TRAVAIL :

L’employeur a mesuré les émissions magnétiques de l'appareil.

(Directive  20004 /40/CE  du 29 avril 2004) – non transposée en droit français.

La médecine du travail est assurée par (nom du médecin et de l’association de médecine du travail éventuelle)

Personnels salariés : ont été présentés :

le registre (éventuel) tenu par la direction

OU

les fiches d’aptitude de moins de vingt quatre mois

(Code du travail, Art R.4624-10, R.4624-16, D.4624-47)

Immunisation des personnels libéraux (CSP, art L.3111-4, Arrêté du 6 mars 2007)

CONVENTIONS EVENTUELLES de co-utilisation :

Conventions prévues dans la demande d’autorisation ou dans le texte de l’autorisation accordée

Autres conventions

# ORGANISATION / FONCTIONNEMENT

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :

Horaires et jours d'ouverture patients :

Répartition des plages horaires entre intervenants le cas échéant :

PRISE DE RENDEZ-VOUS et DEMANDE D’EXAMEN :

Responsable des rendez vous

Existence d’une procédure de prise de rendez-vous :

Patients pris en charge :   Nourrissons  Enfants   Adultes

Délais de rendez-vous :

Habituels :

En urgence :

Utilisation d’un formulaire :

Existence d’une fiche d’information destinée aux patients.

Les indications sont validées par le médecin radiologue

Un consentement du titulaire de l’autorité parentale est demandé pour les enfants mineurs.

REALISATION DES EXAMENS :

Le délai moyen entre deux rendez vous est de ……..minutes (à détailler selon les spécialités le cas échéant).

LES COMPTES-RENDUS :

Exemple de compte-rendu présenté

Modalités et délai de réalisation du compte-rendu

Archivage des images :

Archivage du compte-rendu :

E - PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES, INCIDENTS ET ACCIDENTS

Chariot d’urgence

Vérifié régulièrement par

Fiche de traçabilité sur le chariot

Tableau du contenu.

Protocoles vus :

Prise en charge d’accidents ou incidents pendants l’examen

Prise en charge des urgences vitales

Prise en charge des accidents d’exposition au sang (AES) .

G - ORGANISATION DE L'ANESTHESIE :

Réalisation d’anesthésies 	 OUI	 NON

Le cas échéant :

Lieu de l’anesthésie (sur place ou autre service à préciser)

Personnels intervenant :

Patients pris en charge : 	 Nourrissons	 Enfants 	 adultes

Matériel disponible :

Amagnétique

Vérifié avant usage (ouverture de poste) Arr. 3 oct. 1995

Adapté aux patients pris en charge (enfants)

Salle de réveil utilisable, préciser (Art. D6124-97 A 103 du CSP)

HYGIÈNE

Élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) : CSP, R. 1335-1 à 8

Convention ou contrat vus : ……………………………..

Stérilisation des dispositifs médicaux :

Désinfection des dispositifs médicaux :

Entretien des surfaces / bio nettoyage

Programme selon la classification des locaux en fonction de leur niveau de risque (réf : C Clin Sud Est)

Avec procédures ou plan de travail,

Enregistrement des opérations effectuées (traçabilité).

Remarques : lien éventuel avec un CLIN

# MAINTENANCE – SECURITÉ

MAINTENANCE – CONTRÔLES QUALITE

Réf : art L. 5212-1, R. 5212-28 du CSP ; Arrêté du 3 mars 2003.

(R. 5212-25) L'exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée

Soit par le fabricant ou sous sa responsabilité,

Soit par un fournisseur de tierce maintenance,

Soit par l'exploitant lui-même.

INVENTAIRE

(Art R. 5212-28 1°) Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant est tenu de disposer :

D'un inventaire des dispositifs qu'il exploite,

Tenu à jour,

Dénomination commune,

Dénomination commerciale,

Nom du fabricant,

Nom du fournisseur,

Numéro de Série,

Localisation,

Date de la première mise en service,

Le cas échéant :  Suivi par GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) : Nom du logiciel

DOCUMENT D’ORGANISATION

Article R. 5212-28, 2° :

Document définissant l'organisation de la maintenance [et des contrôles de qualité (CQI et CQE)]

Tenu à jour

Après avis de la CME dans les ES

Porté à la connaissance des utilisateurs

Article R. 5212-28, 3° :Suivi de la maintenance [et du CQI et CQE]:

Document présenté :

REGISTRE

Article R. 5212-28, 5°

Registre pour chaque Dispositif Médical conservé cinq ans après fin d'exploitation avec :

Toutes les opérations de maintenance, [CQI et CQE]

Identité de l'opérateur

Employeur de l'opérateur

Date de l'opération

Dates d'arrêt et de reprise d'exploitation

Résultats (performance et conformité)

## MATÉRIOVIGILANCE (L. 5212-2)

En établissement de santé : Correspondant local de matériovigilance (R. 5212-12) en fonction

Désignation par le directeur présentée, datée du

Après avis de la conférence ou CME :

Copie du PV de CME vu, daté du

Suppléant désigné

ANSM informée

Procédure de signalement connue (R. 5212-18) (auprès du correspondant local en ES, auprès du directeur de l'ANSM sinon.)

# ÉVALUATION - ACTIVITÉ

Le service est doté d’un système d’information qui permet le traitement informatisé des données nécessaires à l’évaluation.

Les données d’activité disponibles le jour de la visite sont :

Provenance (géographique)	 provenance (ES ou non)

Âge

Examen

Programmé

Non programmé

Hors heure d’ouverture (astreintes)

Les types d’examen et de pathologies

L’activité (nombre d’actes CCAM, nombre de forfaits techniques)

Autres :

Synthèse des résultats :

Commentaires :

Mesure de la satisfaction des patients réalisée.

Commentaires :

Modalités de participation des personnels à l’évaluation (réunions de service) :

Je soussigné (le représentant légal de la structure titulaire de l’autorisation) certifie exacts les renseignements remplis dans ce dossier.

le …………(date)………………

Signature

Partie réservée à la Délégation Départementale de ………………….

# CONCLUSIONS

La certification du …(date)… concernant l'appareil d'Imagerie par Résonance Magnétique Nucléaire installé à 	.le……(date)……….suite à l'autorisation N° 	 en date du

Est conforme

Aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée

Aux normes de fonctionnement en vigueur.

Conditions particulières

Absentes

Satisfaites

n’est pas conforme

Aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée

Aux normes de fonctionnement en vigueur.

Du fait de l’inadéquation aux conditions particulières

En raison des …..n … points de non-conformité suivants :

Non-conformité n° 1 :

Non-conformité n° 2 :

La certification a donné lieu par ailleurs à …..n ….remarques qui appellent une réponse explicite.

Certification	            sans réserve (conformité acquise)

avec réserves (visite de conformité sur place à programmer)

Commentaires :………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A………………, le ……………………..

Signature de l’instructeur de la délégation départementale

# Footnotes

Article 2 de la Constitution