GRILLE DE CERTIFICATION EN VUE DE VERIFIER LA CONFORMITE SCANOGRAPHE

Document à remplir par l’établissement en vue de certifier la conformité de son équipement matériel lourd.

ÉTABLISSEMENT (SITE) D’IMPLANTATION :

Dénomination :

Adresse :

Téléphone : ……………………

Télécopie :

Courriel :

AUTORISATION :

Libellé :

Date

Nature

Conditions particulières :

DATE DE MISE EN FONCTIONNEMENT :…………………………….. (= Date d’accusé de réception de la déclaration du promoteur avec les  documents attestant des résultats positifs aux contrôles techniques applicables valant date de début de l’autorisation (article R 6122-37 CSP)

DATE DE LA CERTIFICATION :

CERTIFICATION RÉALISÉE PAR (représentant légal de la structure de l’autorisation) : 	………………………………………………………………………………………………………………

EN PRÉSENCE DE …………………………………………………………………………………….

I – RÉFÉRENCES

- Article 2 de la Constitution

- Conformités :Art. L.6122-4, et  R.6122-37 & D.6122-38 du CSP

- Actes utilisant les rayonnements ionisants : Art 8, 6° de la Directive 97/ 43 Euratom

- Maintenance : CSP, art L.5212-1,  R.5212-28, R 5212-26 ; Arrêté du 3 mars 2003 fixant la liste des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L.5212-1 et D.665-5-3 (devenu R.5212-26 du CSP).

- Radioprotection : CSP, art L.1333-1 à -20 ; R.1333-55 à 74.

- Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte utilisant les rayonnements ionisants.

- Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur

- Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de contrôle de radioprotection en application des articles R.231-84 du code du travail et R.1333-44 du code de la santé publique

- Note d’information annexée à la lettre ASN/DIS/N°1452/2006 : rappel des principales dispositions réglementaires de radioprotection applicables en radiologie médicale et dentaire.

- Article R1333-68 du CSP, (Arrêté du 24 oct. 2011 relatif aux niveaux de référence diagnostique en radiologie et en médecine nucléaire, art 2) [Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale 2005]

II - SITUATION ADMINISTRATIVE

TITULAIRE DE L'AUTORISATION :

Dénomination :

Statut : Personne morale, Personne physique ou établissement :

N° FINESS :

- Entité juridique

- Site d'implantation

HISTORIQUE DES AUTORISATIONS :

Il s’agit d’une première demande :	oui		non

Il s’agit d’un renouvellement :

- Sans changement d’appareil : 	oui		non

- Avec changement : 	oui		non

Références de l’appareil remplacé :

- Marque :

- Type :

- Date de l’autorisation

- Devenir de l’appareil

Pour mémoire : autres appareils installés sur le même site (Modèle, date)

AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES / CONTROLES TECHNIQUES :

Règlement de sécurité du 25 juin 1980 pour les Établissements Recevant du Public (ERP)

Certificat de conformité (ERP 5° catégorie ou assimilé)

Ou

Procès verbal de la commission de sécurité. (ERP type U si hospitalisation associée)

Sans objet

Sécurité électrique (Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972)

Attestation de conformité ou rapport de contrôle.

Autorisation ASN

Document présenté :

Autorisation ASN  du 	  réf

Valable jusqu’au

III - LOCAUX - MATERIEL

A - EQUIPEMENT SCANNER DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION

| Appareil | Marque | Modèle | N° Série | N° pour l’établisse- -ment | Date Installation | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Procès verbal de réception en français :

CSP, article R.5211-12 : Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France 	est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article 	R.5211-17.

Notice d’utilisation en françaisError: Reference source not found.

Caractéristiques essentielles de l’appareil visité :

Diamètre du tunnel :

Poids maximum du patient :

Autres :

EQUIPEMENTS ANNEXES :

Injecteur

Console acquisition et

Consoles traitement.

Graveur DVD ou CD

PACS (marque)

L’appareil est sous garantie pendant 	 an, puis la maintenance est assurée par

En cas de panne de la machine, la maintenance intervient en              	heures.

B - LOCAUX

Les plans de l'installation ont été vus par les inspecteurs.

Accès :

Parking,  transports en commun.

Au sein de l’établissement, l'appareil est situé

Accès

Depuis l’intérieur (en cas d’implantation au sein d’un établissement)

Depuis l’extérieur.

Les locaux sont :

Propriété du gestionnaire ou

Loués 	  Le bail a été vu

Superficies :

Ensemble du service : environ 	.m².

Équipement lui-même : salle d'environ	m².

Le service est organisé de la façon suivante :

Un accueil secrétariat,

Une salle d’attente assis,

Une salle d’attente brancards :

Dont la surveillance est assurée (vision directe ou vidéo),

Le cas échéant équipée d'une alimentation en gaz médicaux vérifiée par le pharmacien le

Des déshabilloirs : nombre 	 Accès sécurisé

Les consignes médicales et de déshabillage (français et autres 	langues) sont affichées.

Une salle de détente pour les personnels.

Un vestiaire.

Toilettes

Accessibilité handicapés.

Toilettes

Un déshabilloir adapté pour personnes à mobilité réduite.

Place de parking dédiée

La signalétique est en en place.

Remarques

IV - PERSONNEL

Établissement public :

Organisation générale :  Pôle  Unité fonctionnelle ou  Autre ………

Coordinateur ou chef de pôle ou d’UF :

Cadre de santé :

Établissement privé

Organisation générale : ……

Coordinateur :

Cadre de santé :

Établissement de Santé Privé  d’Intérêt Collectif (ESPIC)

Organisation générale : 	……

Coordinateur :

Cadre de santé :

Le cas échéant : l’organisation du service a fait l’objet d’un document qui spécifie les horaires de fonctionnement des différents sites et les postes de travail.

## A - PERSONNEL MEDICAL :

Liste des personnels :

| NOM patronymique - Prénom | NOM d’usage | RPPS | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |

Planning vu

Soit au total 	n = 	; ETP (public) =

Remarques :

B - AUXILIAIRES (personnel non médical) :

Liste des personnels :

| NOM patronymique - Prénom | NOM d’usage | ETP | PROFESSION | N° ADELI / RPPS | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Planning vu

Soit au total :

Surveillant	n = 	; ETP =

Manipulateurs : 	n = 	; ETP =

Temps de présence

Matin :	n = 	; horaires

Après-midi 	n = 	; horaires

En "journée" 	n = 	; horaires

En "soirée" 	n = 	; horaires

Les manipulateurs sont  polyvalents ou  travaillent exclusivement sur la machine visitée :

Remarques

CSP Article L.4351-1 Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art

Sur prescription médicale (document écrit ou médecin présent).

Médecin présent

Pouvant faire référence à des  Protocoles préalablement établis,  datés et   signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur (CSP Article R. 4351-4).

C - DESIGNATIONS SPECIFIQUES RADIOPROTECTION :

Les activités mentionnées à l'article L.1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article (article L.1333-4 du CSP).

Personne responsable selon l’autorisation ASN :

Liste des co-utilisateurs mise à jour

Personne(s) Compétente(s) en Radioprotection (PCR) (Code du travail, ex R 231-106 devenu R.4451-103; Arrêté du 26 octobre 2005)

Nom(s) : …………………………………………

D - RADIOPHYSICIEN (Personne Spécialisée en Radio physique Médicale = PSRPN)

Préciser statut, en propre ou par convention avec autre structure (s’agissant d’une ressource rare)

CSP Article R1333-60

Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radio physique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, y compris en contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales.

Nom de la personne :

Diplôme (Arrêté du 6 décembre 2011, art 5) (Arr. 7 février 2005, arr. 26 juillet 2007)

Formation spécialisée (Arrêté 6 décembre 2011, art 4)

Mise à jour des connaissances (Arrêté 6 décembre 2011, art 4)

Contrat ou  fiche de poste de la personne spécialisée en radio physique médicale comprenant ses missions précisées dans l’arrêté du 6 décembre 2011, art 2. :

La personne spécialisée en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin demandeur. De plus, elle procède à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures diagnostiques réalisées selon les protocoles prévus à l'article R. 1333-69 du même code.

Elle contribue à la mise en œuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;

Elle contribue l’identification et à la gestion des risques liés à toute procédure d’exposition aux rayonnements ionisants;

Elle contribue au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;

Elle contribue à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement. A ce titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou scellées ;

Elle participe à l'enseignement et à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radio physique médical

## E - AUTRES PERSONNELS :

Secrétaires :

n = 	; ETP =

Entretien des locaux effectué par :

Personnel du promoteur

Sous traitant (société ……………………..)

F - CONTINUITÉ DES SOINS :

Demande de scanner par un (des) service(s) d’urgence :

En journée, les examens urgents sont gérés :

Plages réservées aux urgences,

Décalage des rendez vous,

Autre

Hors heures ouvrables :

Nature des pathologies pour les examens urgents :

Manipulateurs : 	 Garde 	 Astreinte 	 Néant

Médecins	 Garde	  Astreinte 	 Néant

Présence du radiophysicien :

[ …] dans les structures de santé pratiquant la radiologie interventionnelle et dans les services de radiologie : chaque fois que nécessaire (Arr. 19-11-2004, art 6, 2°)

G - FORMATION :

Formation initiale à l’appareil :

Manipulateurs

Médecins

Vus : planning des formations, feuilles d’émargement médecins et manipulateurs.

Formation continue

- radioprotection travailleurs (code du travail, articles D.4451-47 à 50),

A effectuer tous les trois ans

Documents  vus

- radioprotection patients

Concerne les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité (Article L1333-11)

Dans tous les cas, la mise à jour des connaissances doit être réalisée au minimum tous les dix ans. (Arrêté du 18 mai 2004, art 1)

Document attestant de la validation de cette formation disponible (Arrêté du 18 mai 2004, art 3).

## H - VACCINATIONS / APTITUDE / MÉDECINE DU TRAVAIL :

La médecine du travail est assurée par (nom du médecin et de l’association de médecine du travail éventuelle)

Personnels salariés : ont été présentés :

Le registre (éventuel) tenu par la direction

OU

Les fiches d’aptitude de moins de vingt quatre mois

(Code du travail, Art R.4624-10, R.4624-16, D.4624-47)

Surveillance dosimétrique assurée par la médecine du travail

Personnels libéraux

Surveillance dosimétrique assurée par

Le promoteur s’engage à s’assurer de leur immunisation ou vaccination nécessaire pour leurs activités en l’absence de surveillance par la médecine du travail.

(CSP, art L.3111-4, Arrêté du 6 mars 2007).

## I.-.CONVENTIONS ÉVENTUELLES de co-utilisation :

Conventions prévues dans la demande d’autorisation ou dans le texte de l’autorisation accordée

Autres conventions

V - ORGANISATION / FONCTIONNEMENT:

A - HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

Horaires et jours d'ouverture patients :

Plannings secrétariat :……………………………………………………………………………………

Répartition des plages horaires entre intervenants le cas échéant :

B - PRISE DE RENDEZ-VOUS

Responsable des rendez-vous

Existence d’une procédure de prise de rendez-vous :

Patients pris en charge :   Nourrissons  Enfants   Adultes

Délais de rendez-vous :

Habituels :

En urgence :

Utilisation d’un formulaire :

Existence d’une fiche d’information destinée aux patients.

Les indications sont validées  par le médecin radiologue

Lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l'acte doivent rechercher s'il existe un éventuel état de grossesse. (Article R1333-61)

Organisation pratique : pour toute femme âgée de 12 à 55 ans (formulaire, affichette…)

……………………………………………………………………………………………………………

Un consentement  du titulaire de l’autorité parentale est demandé pour les enfants mineurs.

C - DEMANDE D’EXAMEN

Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans

Un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. (Article R.1333-66, décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2)

Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment :

Le motif,

La finalité,

Les circonstances particulières de l'exposition envisagée,

Notamment l'éventuel état de grossesse (sur fiche séparée),

Les examens ou actes antérieurement réalisés,

Toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2 de l'article L. 1333-1.

Organisation pratique :  Formulaire de demande d’examen

D - RÉALISATION DES EXAMENS :

(Article R.1333-69, Décret nº 2006-676), Les médecins […] qui réalisent des actes établissent :

Pour chaque équipement, un protocole écrit

Pour chaque type d'acte de radiologie qu'ils effectuent de façon courante, en utilisant des guides de procédures prévus à l'article R.1333-71. [Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale 2005]

Ces protocoles écrits sont disponibles, en permanence, à proximité de l'équipement concerné.

La liste des protocoles a été vue par les inspecteurs.

E – INCIDENTS ET ACCIDENTS :

Protocoles vus :

De prise en charge d’accidents ou incidents pendant l’examen.

De prise en charge d’urgences vitales.

Accidents d’exposition au sang (AES)

F - LES COMPTES RENDUS

(R1333-66, §3)

Arrêté du 22 septembre 2006 :

Article 1

Tout acte médical faisant appel aux rayonnements ionisants doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin réalisateur de l'acte. Ce compte rendu comporte au moins :

1. L'identification du patient et  du médecin réalisateur ;

2. La date de réalisation de l'acte ;

3. Les éléments de justification de l'acte et la procédure réalisée, compte tenu des guides de prescription et des guides de procédures mentionnés respectivement aux articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé publique ;

4. Des éléments d'identification du matériel utilisé […] ;

5. Les informations utiles à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours de la procédure, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, en précisant pour chacun des paramètres l'unité utilisée.

Article 5

Pour les actes de scanographie (tomodensitométrie X) de la tête, du cou, du thorax, de l'abdomen ou du pelvis, les informations utiles prévues à l'article 1er du présent arrêté sont :

Le Produit Dose Longueur (PDL) en distinguant le PDL obtenu pour l'exploration de la tête et du cou de celui obtenu pour l'exploration de tout ou partie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) ; en cas d'acquisitions multiples sur une même région, le PDL reporté sera la somme des PDL ;

À défaut, les éléments disponibles parmi les suivants : la longueur examinée, l'indice de dose scanographique (IDS), l'indice de dose scanographique volumique (IDSV).
L'IDSV est indispensable pour les expositions du pelvis chez une femme en âge de procréer et pour les expositions abdomino-pelviennes justifiées chez une femme enceinte.

Exemple de compte – rendu fourni.

E - PRISE EN CHARGE DES URGENCES VITALES, INCIDENTS ET ACCIDENTS

Chariot d’urgence vu

Vérifié régulièrement par

Fiche de traçabilité sur le chariot

Tableau du contenu

……………………………………………………………………………………………………..

Protocoles vus :

De prise en charge d’accidents ou incidents pendant l’examen

De prise en charge des urgences vitales  Affiché

De prise en charge des accidents d’exposition au sang (AES).

- G - ORGANISATION DE L'ANESTHÉSIE :

Réalisation d’anesthésies 	 OUI	 NON

Si oui :

Lieu de l’anesthésie (sur place ou autre service à préciser)

Personnels intervenant :

Patients pris en charge : 	 Nourrissons	 Enfants 	 adultes

Matériel disponible :

Vérifié avant usage (ouverture de poste) Arr. 3 oct. 1995

Adapté aux patients pris en charge (enfants)

Salle de réveil utilisable, préciser (Art. D6124-97 A 103 du CSP)

…………………………………………………………………………………………………

H - HYGIÈNE

Élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) : CSP, R. 1335-1 à 8

……………………………………………………………………………………………………..

Convention ou contrat vus.

Stérilisation des dispositifs médicaux :

Désinfection des dispositifs médicaux :

Entretien des surfaces / bionettoyage

Programme selon la classification des locaux en fonction de leur niveau de risque (réf : C Clin Sud Est)

Avec procédures ou plan de travail,

Enregistrement des opérations effectuées (traçabilité).

Remarques : lien éventuel avec un CLIN

J - PLAN D’ORGANISATION DE LA RADIOPHYSIQUE MÉDICALE

Pour Installations soumises à autorisations et radiologie interventionnelle : plan d’organisation de la radiophysique médicale. (Arr. 19-11-2004, art 7)

Arrêté par le  Chef d’établissement ou le  Titulaire de l’autorisation (Arr. 19-11-2004, art 7, §1)

Adapté (Arr. 19-11-2004, art 7, §2)

Avec convention si prestataire de service (Arr. 19-11-2004, art 7, §3) non concerné

K - RADIOPROTECTION :

Niveaux de référence

Article R1333-68, (Arrêté du 24 oct. 2011, art 2) [Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale 2005]

La personne en charge de l'utilisation d'un dispositif médical de radiologie autorisé ou déclaré en application de l'article R. 1333-17 du code de la santé publique

Procède ou fait procéder, à une évaluation dosimétrique de façon régulière et

Au moins une fois par an,

Pour deux examens au moins réalisés couramment dans l'installation.

Les examens sont choisis parmi ceux dont les niveaux de référence figurent en annexe 1 du présent arrêté. Cette évaluation se fait sur des groupes de patients types ou sur des fantômes. Lorsqu'elle est réalisée sur un groupe de patients, l'évaluation inclut aux moins 30 patients par type d'examen chez l'adulte sans considération de poids ni de taille. En pédiatrie, l'évaluation inclut au moins 30 patients de poids inférieur ou égal à 30 kilogrammes. Les données nécessaires à cette évaluation dosimétrique, définies à l'annexe 1, et les caractéristiques morphologiques (poids et taille) sont enregistrées au même titre que les paramètres radiologiques et les caractéristiques de l'installation.

Selon les critères et les protocoles élaborés en application de l'article R. 1333-69 du code de la santé publique. (Protocoles écrits par les médecins) selon les indications du guide prévu à l’art R1333-71.

Si un même type d'examen est pratiqué sur plusieurs installations, l'évaluation pour une année donnée ne concerne qu'une seule de ces installations. Si la pratique clinique habituelle le permet, les deux examens choisis et les installations concernées pour cette évaluation ne doivent pas être les mêmes pour deux années consécutives.

La valeur moyenne de la grandeur dosimétrique résultant de cette évaluation est comparée au niveau de référence correspondant défini en annexe 1. Lorsque cette valeur moyenne dépasse, sans justification technique ou médicale, le niveau de référence de l'examen considéré, des actions correctives sont mises en œuvre pour réduire les expositions.

Les résultats sont transmis à l’IRSN  (Arrêté du 24 oct. 2011, art 4)

Contrôles de radioprotection sources et ambiance selon l’ Arrêté du 21 mai 2010 : (application des art R 1333-7 et R 1333-95 du CSP). Contrôles internes : PCR ; suivi contrôles externes : services biomédicaux.

Le chef d'établissement consigne :

Dans un document interne (Arrêté du 21 mai 2010, annexe, article 3, II)

Le programme des contrôles prévus au I ci-dessus, et notamment:

1° les contrôles techniques de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les contrôles techniques d’ambiance et les contrôles de la gestion des sources et des éventuels déchets et effluents produits.

[2°…]

3° Les contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme ainsi que les contrôles de l’adéquation de ces instruments aux caractéristiques et à la nature du rayonnement à mesurer

La démarche qui lui a permis de les établir.

Il réévalue périodiquement ce programme.

Tenu à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Rapports écrits des contrôles externes et internes, mentionnant : (Arrêté du 21 mai 2010, annexe, article 4)

La date,

La nature

La localisation des contrôles,

Les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués

Les éventuelles non-conformités relevées

Conservés pendant une durée de dix ans.

Tenus à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

# L - MAINTENANCE - SÉCURITÉ

Réf : art L. 5212-1, R. 5212-28 du CSP ; Arrêté du 3 mars 2003.

(R. 5212-25) L'exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée

Soit par le fabricant ou sous sa responsabilité,

Soit par un fournisseur de tierce maintenance,

Soit par l'exploitant lui-même.

(Art R. 5212-28 1°) Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant est tenu de disposer :

D'un inventaire des dispositifs qu'il exploite,

Tenu à jour,

Dénomination commune,

Dénomination commerciale,

Nom du fabricant,

Nom du fournisseur,

Numéro de série,

Localisation,

Date de la première mise en service,

Le cas échéant :  Suivi par GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) : Nom du logiciel, du tableur ou de la base de données

Article R. 5212-28, 2° :

Document définissant l'organisation de la maintenance [et des contrôles de qualité (CQI et CQE)]

Tenu à jour

Après avis de la CME dans les ES

Porté à la connaissance des utilisateurs

Remarques :

Article R. 5212-28, 3° : Suivi de la maintenance [et du CQI et CQE]:

Document présenté :

Article R. 5212-28, 5°

Registre pour chaque Dispositif Médical conservé cinq ans après fin d'exploitation avec :

Toutes les opérations de maintenance, [CQI et CQE]

Identité de l'opérateur

Employeur de l'opérateur

Date de l'opération

Dates d'arrêt et de reprise d'exploitation

Résultats (performance et conformité)

Remarques :

## M - MATÉRIOVIGILANCE (L. 5212-2)

En établissement de santé : Correspondant local de matériovigilance (R. 5212-12) en fonction

Désignation par le directeur présentée, datée du

Après avis de la conférence ou CME :

Copie du PV de CME vu, daté du

Suppléant désigné

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) informée. (ANSM - http://www.ansm.sante.fr)

Procédure de signalement connue (R. 5212-18) (auprès du correspondant local en ES, auprès du directeur de l’ANSM, sinon.)

# N - ÉVALUATION - ACTIVITÉ

Le service est doté d’un système d’information qui permet le traitement informatisé des données nécessaires à l’évaluation.

Les données d’activité disponibles le jour de la visite sont :

Provenance (géographique)	 Provenance (ES ou non)

Âge

Examen

Programmé

Non programmé

Hors heure d’ouverture (astreintes)

Les types d’examen et de pathologies

L’activité (nombre d’actes CCAM, nombre de forfaits techniques)

Autres :

Synthèse des résultats :

Commentaires :

Mesure de la satisfaction des patients réalisée.

Commentaires :

Modalités de participation des personnels à l’évaluation (réunions de service) :

| Je soussigné (le représentant légal de la structure titulaire de l’autorisation) certifie exacts les renseignements remplis dans ce dossier. le ………… (date)……………… Signature Partie réservée à la Délégation Départementale de …………………. VIII - CONCLUSIONS : Suite à la certification du ……., le scanographe installé le……….. par ………………. à …………………… modèle …………………. ayant bénéficié de l’autorisation n° ……………… du ………………………….. - est conforme : - Aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée - Conditions particulières Absentes Satisfaites - Aux normes de fonctionnement en vigueur. - n’est pas conforme Aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée Aux normes de fonctionnement en vigueur. Du fait de l’inadéquation aux conditions particulières En raison des …..n … points de non-conformité suivants : Non-conformité n° 1 : Non-conformité n° 2 : La certification a donné lieu par ailleurs à …..n ….remarques qui appellent une réponse explicite. Certification sans réserve (conformité acquise) avec réserves (visite de conformité sur place à programmer) Commentaires : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |
| --- | --- |

A………………, le ……………………..

Signature de l’instructeur de la délégation départementale

Article 2 de la Constitution